Приложение
к постановлению администрации
Энгельсского муниципального района
от 26.06.2024 года № 3361
Приложение
к постановлению администрации
Энгельсского муниципального района
от 24.08.2020 года № 2890
Нормативы состава сточных вод 
для объектов абонентов муниципального унитарного предприятия «Энгельс-Водоканал» муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района  Саратовской области

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Норматив состава сточных вод

	Водородный показатель
	ед. рН
	6-9

	Температура
	оС
	+40

	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	212

	Сухой остаток
	мг/дм3
	1138

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	1,59

	АПАВ
	мг/дм3
	3,63

	БПКп
	мгО2/дм3
	194,0

	Сульфат - анион
	мг/дм3
	235

	Сульфиды 
	мг/дм3
	1,5

	Хлорид - анион
	мг/дм3
	324

	Аммоний-ион
	мг/дм3
	25

	Фосфат-ион
	мг/дм3
	4,07

	Железо
	мг/дм3
	0,95

	Медь
	мг/дм3
	0,011

	Цинк
	мг/дм3
	0,088

	Хром шестивалентный
	мг/дм3
	0,021

	Никель
	мг/дм3
	0,005

	Жиры
	мг/дм3
	50

	ХПК
	мг/дм3
	500


